## Felddefinitionen
Kennung | Feldbezeichnung | Typ A | Typ B | Typ D | Typ Z | Einheit | Format | Referenz-tabelle
FD001 | Versionsnummer der Schnittstelle | x | x | x |  |  | A10
FD002 | Formatypbezeichnung | x | x | x |  |  | A1
GO001 | Geometrieobjektbezeichnung | x | x | x |  |  | A30
GO002 | Geometrieobjektkennung | x | x | x |  |  | A10 | 300
GO003 | Geometrieobjekttyp | x | x | x |  |  | A10 | 301
GO997 | Flächenmuster (Platzhalter) | [5 empty] | M
GO998 | Dokument | [5 empty] | M
GO999 | Bemerkung | x | x | x |  |  | M
GP001 | Punktbezeichnung | x | x | x |  |  | A30
GP002 | Angabe des Koordinatensystems | x | x | x |  |  | A3 | 302
GP003 | Rechtswert | x | x | x |  |  | F11.3
GP004 | Hochwert | x | x | x |  |  | F11.3
GP005 | Ostkoordinate | x | x | x |  |  | A12
GP006 | Nordkooridinate | x | x | x |  |  | A12
GP007 | Höhe | x | x | x |  |  | F8.3
GP008 | Lagegenauigkeit | x | x | x |  |  | A1 | 101
GP009 | Höhengenauigkeit | x | x | x |  |  | A1 | 102
GP010 | Angabe des Höhensystems | x | x | x |  |  | A3 | 303
GP101 | Punkttyp bei Kreisbogen | [*] | [*] | [*] |  |  | A1 | 304
GP102 | Orientierung bei Kreisbogen | [*] | [*] | [*] |  |  | A1
GP999 | Bemerkung | x | x | x |  |  | M
HG001 | Haltungsbezeichnung | x | x | x |  |  | A33 |  | 'HG001','Haltungsbezeichnung','string(33)',
HG002 | Alternative Haltungsbezeichnung | [5 empty] | A16 |  | 'HG002','Alternative Haltungsbezeichnung','string(16)',
HG003 | Schacht oben | x | x | x |  |  | A16 |  | 'HG003','Schacht oben','string(16)',
HG004 | Schacht unten | x | x | x |  |  | A16 |  | 'HG004','Schacht unten','string(16)',
HG005 | Bezeichnung Endpunkt | [*] | [*] | [*] |  |  | A33 |  | 'HG005','Bezeichnung Endpunkt','string(33)',
HG006 | Objekttyp bei Anschlussleitung | [*] | [*] | [*] |  |  | A1 |  | 'HG006','Objekttyp bei Anschlussleitung','string(1)',
HG007 | Stationierung des Anschlussleitung | [*] | [*] | [*] |  |  | F7.2 |  | 'HG007','Stationierung des Anschlussleitung','double',
HG008 | Stationierungsrichtung des Anschlusses | [*] | [*] | [*] |  |  | A1 |  | 'HG008','Stationierungsrichtung des Anschlusses','string(1)',
HG009 | Lageangabe des Anschlusses | [*] | [*] | [*] |  |  | A2 |  | 'HG009','Lageangabe des Anschlusses','string(2)',
HG010 | Typ Endpunkt | [*] | [*] | [*] |  |  | A2 |  | 'HG010','Typ Endpunkt','string(2)',
HG011 | Leitungsbezeichnung | [*] | [*] | [*] |  |  | A33 |  | 'HG011','Leitungsbezeichnung','string(33)',
HG012 | Kind von | [*] | [*] | [*] |  |  | A33 |  | 'HG012','Kind von','string(33)',
HG101 | Straßenschlüssel | x | x | x |  |  | I6 | 1 | 'HG101','Straßenschlüssel','integer',
HG102 | Straßenname | x | x | x |  |  | M |  | 'HG102','Straßenname','string',
HG103 | Ortsteilschlüssel | x | x | x |  |  | I4 | 2 | 'HG103','Ortsteilschlüssel','integer',
HG104 | Ortsteilname | x | x | x |  |  | M |  | 'HG104','Ortsteilname','string',
HG105 | Gemeindeschlüssel | [5 empty] | A6 | 3 | 'HG105','Gemeindeschlüssel','string(6)',
HG106 | Gebietsschlüssel | x | x | x |  |  | A6 | 4 | 'HG106','Gebietsschlüssel','string(6)',
HG107 | Einzugsgebietschlüssel | [5 empty] | A6 | 5 | 'HG107','Einzugsgebietschlüssel','string(6)',
HG108 | Nummer der Kläranlage | [5 empty] | I8 | 6 | 'HG108','Nummer der Kläranlage','integer',
HG201 | Rechtswert Rohrsohle oben |  |  |  |  | [m] | F11.3 |  | 'HG201','Rechtswert Rohrsohle oben','double',
HG202 | Hochwert Rohrsohle oben |  |  |  |  | [m] | F11.3 |  | 'HG202','Hochwert Rohrsohle oben','double',
HG203 | Lagegenauigkeitsstufe Rohrsohle oben | [5 empty] | I1 | 101 | 'HG203','Lagegenauigkeitsstufe Rohrsohle oben','integer',
HG204 | Höhe Rohrsohle oben |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3 |  | 'HG204','Höhe Rohrsohle oben','double',
HG205 | Höhengenauigkeitsstufe Rohrsohle oben | [5 empty] | I1 | 102 | 'HG205','Höhengenauigkeitsstufe Rohrsohle oben','integer',
HG206 | Rechtswert Rohrsohle unten |  |  |  |  | [m] | F11.3 |  | 'HG206','Rechtswert Rohrsohle unten','double',
HG207 | Hochwert Rohrsohle unten |  |  |  |  | [m] | F11.3 |  | 'HG207','Hochwert Rohrsohle unten','double',
HG208 | Lagegenauigkeitsstufe Rohrsohle unten | [5 empty] | I1 | 101 | 'HG208','Lagegenauigkeitsstufe Rohrsohle unten','integer',
HG209 | Höhe Rohrsohle unten |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3 |  | 'HG209','Höhe Rohrsohle unten','double',
HG210 | Höhengenauigkeitsstufe Rohrsohle unten | [5 empty] | I1 | 102 | 'HG210','Höhengenauigkeitsstufe Rohrsohle unten','integer',
HG301 | Kanalart | x | x | x |  |  | A1 | 103 | 'HG301','Kanalart','string(1)',
HG302 | Kanalnutzung | x | x | x |  |  | A2 | 104 | 'HG302','Kanalnutzung','string(2)',
HG303 | Baujahr |  |  | x |  |  | I4 |  | 'HG303','Baujahr','integer',
HG304 | Materialart | x | x | x |  |  | A4 | 105 | 'HG304','Materialart','string(4)',
HG305 | Profilart | x | x | x |  |  | A2 | 106 | 'HG305','Profilart','string(2)',
HG306 | Profilbreite | x | x | x |  | [mm] | I4 |  | 'HG306','Profilbreite','integer',
HG307 | Profilhöhe | x | x | x |  | [mm] | I4 |  | 'HG307','Profilhöhe','integer',
HG308 | Profilauskleidung | x | x | x |  |  | A1 | 107 | 'HG308','Profilauskleidung','string(1)',
HG309 | Profilauskleidungsmaterial | x | x | x |  |  | A4 | 105 | 'HG309','Profilauskleidungsmaterial','string(4)',
HG310 | Haltungslänge | x | x | x |  | [m] | F8.3 |  | 'HG310','Haltungslänge','double',
HG311 | Haltungsgefälle |  |  |  |  | %o | F7.2 |  | 'HG311','Haltungsgefälle','double',
HG312 | Mittlere Tiefe |  |  | x |  | [m] | F7.3 |  | 'HG312','Mittlere Tiefe','double',
HG313 | Haltungsart | x | x | x |  |  | A1 | 108 | 'HG313','Haltungsart','string(1)',
HG314 | Rohrlänge |  | x | x |  | [m] | F7.3 |  | 'HG314','Rohrlänge','double',
HG315 | Status Profilangaben | x | x | x |  |  | A1 | 115 | 'HG315','Status Profilangaben','string(1)',
HG316 | Profilauskleidung selbsttragend | x | x | x |  |  | B1 |  | 'HG316','Profilauskleidung selbsttragend','string',
HG401 | Funktionszustand | x | x | x |  |  | A1 | 109 | 'HG401','Funktionszustand','string(1)',
HG402 | Eigentum | [5 empty] | A2 | 110 | 'HG402','Eigentum','string(2)',
HG403 | Wasserschutzzone |  |  | x |  |  | A4 | 111 | 'HG403','Wasserschutzzone','string(4)',
HG404 | Lage im Verkehrsraum | x | x | x |  |  | A2 | 112 | 'HG404','Lage im Verkehrsraum','string(2)',
HG405 | Grundwasserstand |  |  | x |  |  | A1 | 113 | 'HG405','Grundwasserstand','string(1)',
HG406 | Überschwemmungsgebiet | [5 empty] | A1 | 114 | 'HG406','Überschwemmungsgebiet','string(1)',
HG407 | Status Daten | x | x | x |  |  | A1 | 115 | 'HG407','Status Daten','string(1)',
HG408 | Einstauhäufigkeit |  |  | x |  |  | A1 | 125 | 'HG408','Einstauhäufigkeit ','string(1)',
HG409 | Bodengruppe |  |  | x |  |  | A2 | 126 | 'HG409','Bodengruppe','string(2)',
HG410 | Wanddicke | [5 empty] | I3 |  | 'HG410','Wanddicke','integer',
HG411 | Lagerungsart | [5 empty] | A1 | 127 | 'HG411','Lagerungsart','string(1)',
HG998 | Dokument | [5 empty] | M |  | 'HG998','Dokument','string',
HG999 | Bemerkung | x | x | x |  |  | M |  | 'HG999','Bemerkung','string',
HI001 | Auftraggeber | x | x | x |  |  | M |  | 'HI001','Auftraggeber','string',
HI002 | Projektnummer | x | x | x |  |  | A8 |  | 'HI002','Projektnummer','string(8)',
HI003 | Inspektionsnummer | [5 empty] | I4 |  | 'HI003','Inspektionsnummer','integer',
HI004 | Inspektionsgrund |  | x | x |  |  | A1 | 201 | 'HI004','Inspektionsgrund','string(1)',
HI005 | Kodierystem |  | x | x |  |  | A20 | 202 | 'HI005','Kodierystem','string(20)',
HI006 | Eingesetzes Kamerasystem |  | x | x |  |  | M |  | 'HI006','Eingesetzes Kamerasystem','string',
HI007 | Bearbeitungsstatus | x | x | x |  |  | A2 | 215 | 'HI007','Bearbeitungsstatus','string(2)',
HI008 | Bearbeitungshinweis |  | x | x |  |  | M |  | 'HI008','Bearbeitungshinweis','string',
HI101 | Inspektionsrichtung |  | x | x |  |  | A1 |  | 'HI101','Inspektionsrichtung','string(1)',
HI102 | Bezugspunkt Start |  | x | x |  |  | A1 |  | 'HI102','Bezugspunkt Start','string(1)',
HI103 | Inspektionsart |  | x | x |  |  | A3 | 203 | 'HI103','Inspektionsart','string(3)',
HI104 | Inspektionsdatum |  | x | x |  |  | D10 |  | 'HI104','Inspektionsdatum','string',
HI105 | Inspektionszeit |  | x | x |  |  | A8 |  | 'HI105','Inspektionszeit','string(8)',
HI106 | Wetter | [5 empty] | A7 | 204 | 'HI106','Wetter','string(7)',
HI107 | Reinigung |  | x | x |  |  | A1 | 205 | 'HI107','Reinigung','string(1)',
HI108 | Temperatur |  |  |  |  | [Celsius] | I3 |  | 'HI108','Temperatur','integer',
HI109 | Vorflutsicherung |  | x | x |  |  | A1 | 206 | 'HI109','Vorflutsicherung','string(1)',
HI110 | Wasserspiegel |  |  |  |  | % | I3 |  | 'HI110','Wasserspiegel','integer',
HI111 | Firma |  | x | x |  |  | M |  | 'HI111','Firma','string',
HI112 | Inspekteur |  | x | x |  |  | M |  | 'HI112','Inspekteur','string',
HI113 | Bauleitung |  | x | x |  |  | M |  | 'HI113','Bauleitung','string',
HI114 | Videospeichermedium |  | x | x |  |  | A4 | 207 | 'HI114','Videospeichermedium','string(4)',
HI115 | Name des Speichermediums |  | x | x |  |  | M |  | 'HI115','Name des Speichermediums','string',
HI116 | Dateiname digitales Video |  | x | x |  |  | M |  | 'HI116','Dateiname digitales Video','string',
HI117 | Fotospeichermedium |  | x | x |  |  | A7 | 208 | 'HI117','Fotospeichermedium','string(7)',
HI201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209 | 'HI201','Meldung','string(1)',
HI202 | Datum der Meldung |  | x | x |  |  | D10 |  | 'HI202','Datum der Meldung','string',
HI203 | Melder |  | x | x |  |  | M |  | 'HI203','Melder','string',
HI204 | Datum der Beurteilung |  |  | x |  |  | D10 |  | 'HI204','Datum der Beurteilung','string',
HI205 | Beurteiler |  |  | x |  |  | M |  | 'HI205','Beurteiler','string',
HI206 | max. Haltungsklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'HI206','max. Haltungsklasse Dichtheit','integer',
HI207 | max. Haltungsklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'HI207','max. Haltungsklasse Standsicherheit','integer',
HI208 | max. Haltungsklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'HI208','max. Haltungsklasse Betriebssicherheit','integer',
HI209 | Zustandspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I3 |  | 'HI209','Zustandspunkte Dichtheit','integer',
HI210 | Zustandspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I3 |  | 'HI210','Zustandspunkte Standsicherheit','integer',
HI211 | Zustandspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I3 |  | 'HI211','Zustandspunkte Betriebssicherheit','integer',
HI212 | Bewertungspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I4 |  | 'HI212','Bewertungspunkte Dichtheit','integer',
HI213 | Bewertungspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I4 |  | 'HI213','Bewertungspunkte Standsicherheit','integer',
HI214 | Bewertungspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I4 |  | 'HI214','Bewertungspunkte Betriebssicherheit','integer',
HI215 | Sanierungsbedarfszahl |  |  | x |  |  | I5 |  | 'HI215','Sanierungsbedarfszahl','integer',
HI216 | Beurteilung (Klasse) |  |  | x |  |  | I1 |  | 'HI216','Beurteilung (Klasse)','integer',
HI217 | Priorität |  |  | x |  |  | I10 |  | 'HI217','Priorität','integer',
HI998 | Dokument | [5 empty] | M |  | 'HI998','Dokument','string',
HI999 | Bemerkung |  | x | x |  |  | M |  | 'HI999','Bemerkung','string',
HM001 | Station | [5 empty] | F6.2
HM002 | Messwerttyp | [5 empty] | A1 | 401
HM101 | Messwert | [5 empty] | F8.3
HM102 | Masseinheit | [5 empty] | A8
HM999 | Bemerkung | [5 empty] | M
HZ001 | Station |  | x | x |  | [m] | F6.1 |  | 'HZ001','Station','double',
HZ002 | Kode |  | x | x |  |  | A5 |  | 'HZ002','Kode','string(5)',
HZ014 | Charakterisierung 1 |  | x | x |  |  | A6 |  | 'HZ014','Charakterisierung 1','string(6)',
HZ015 | Charakterisierung 2 |  | x | x |  |  | A2 |  | 'HZ015','Charakterisierung 2','string(2)',
HZ003 | Quantifizierung 1 |  | x | x |  | [*] | F7.1 |  | 'HZ003','Quantifizierung 1','double',
HZ004 | Quantifizierung 2 |  | x | x |  | [*] | F7.1 |  | 'HZ004','Quantifizierung 2','double',
HZ005 | Streckenschaden |  | x | x |  |  | A3 |  | 'HZ005','Streckenschaden','string(3)',
HZ006 | Position von |  | x | x |  |  | A2 |  | 'HZ006','Position von','string(2)',
HZ007 | Position nach |  | x | x |  |  | A2 |  | 'HZ007','Position nach','string(2)',
HZ008 | Videozählerstand (Ansteuerwert zum Filmdokument) |  | x | x |  |  | M |  | 'HZ008','Videozählerstand (Ansteuerwert zum Filmdokument)','string',
HZ009 | Bildname |  | x | x |  |  | M |  | 'HZ009','Bildname','string',
HZ010 | Langtext |  | x | x |  |  | M |  | 'HZ010','Langtext','string',
HZ011 | Verbindung |  | x | x |  |  | A1 |  | 'HZ011','Verbindung','string(1)',
HZ012 | Auskleidung | [5 empty] | B1 |  | 'HZ012','Auskleidung','string',
HZ016 | Punktuelle Reparatur | [5 empty] | A1 | 213 | 'HZ016','Punktuelle Reparatur','string(1)',
HZ017 | Standardisierte Anmerkung |  | x | x |  |  | A2 |  | 'HZ017','Standardisierte Anmerkung','string(2)',
HZ201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209 | 'HZ201','Meldung','string(1)',
HZ202 | Datum der Meldung |  | x | x |  |  | D10 |  | 'HZ202','Datum der Meldung','string',
HZ203 | Melder |  | x | x |  |  | M |  | 'HZ203','Melder','string',
HZ204 | Datum der Klassifizierung |  |  | x |  |  | D10 |  | 'HZ204','Datum der Klassifizierung','string',
HZ205 | Klassifizierer |  |  | x |  |  | M |  | 'HZ205','Klassifizierer','string',
HZ206 | Zustandsklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'HZ206','Zustandsklasse Dichtheit','integer',
HZ207 | Zustandsklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'HZ207','Zustandsklasse Standsicherheit','integer',
HZ208 | Zustandsklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'HZ208','Zustandsklasse Betriebssicherheit','integer',
HZ997 | Platzhalter kameraspezifische Kennung | [5 empty] | M |  | 'HZ997','Platzhalter kameraspezifische Kennung','string',
HZ998 | Dokument | [5 empty] | M |  | 'HZ998','Dokument','string',
HZ999 | Bemerkung |  | x | x |  |  | M |  | 'HZ999','Bemerkung','string',
KA001 | Bauteil |  | x | x |  |  | A3 | 124 | 'KA001','Bauteil','string(3)',
KA002 | Material |  | x | x |  |  | A4 | 105
KA003 | Anzahl |  | x | x |  |  | I3
KA004 | Höhe |  | x | x |  | [m] | F7.2
KA005 | Breite |  | x | x |  | [m] | F7.2
KA006 | Länge |  | x | x |  | [m] | F7.2
KA007 | Form |  | x | x |  |  | A1 | 118
KA998 | Dokument | [5 empty] | M
KA999 | Bemerkung |  | x | x |  |  | M
KG001 | Knotenbezeichnung | x | x | x |  |  | A16 |  | 'KG001','Knotenbezeichnung','string(16)',
KG002 | Alternative Knotenbezeichnung | [5 empty] | A10 |  | 'KG002','Alternative Knotenbezeichnung','string(10)',
KG101 | Straßenschlüssel | x | x | x |  |  | I6 | 1 | 'KG101','Straßenschlüssel','integer',
KG102 | Strassenname | x | x | x |  |  | M |  | 'KG102','Strassenname','string',
KG103 | Ortsteilschlüssel | x | x | x |  |  | I4 | 2 | 'KG103','Ortsteilschlüssel','integer',
KG104 | Ortteilname | x | x | x |  |  | M |  | 'KG104','Ortteilname','string',
KG105 | Gemeindeschlüssel | [5 empty] | A6 | 3 | 'KG105','Gemeindeschlüssel','string(6)',
KG106 | Gebietsschlüssel | x | x | x |  |  | A6 | 4 | 'KG106','Gebietsschlüssel','string(6)',
KG107 | Einzugsgebietschlüssel | [5 empty] | A4 | 5 | 'KG107','Einzugsgebietschlüssel','string(4)',
KG108 | Nummer der Kläranlage | [5 empty] | I4 | 6 | 'KG108','Nummer der Kläranlage','integer',
KG201 | Rechtswert Deckel |  |  |  |  | [m] | F11.3 |  | 'KG201','Rechtswert Deckel','double',
KG202 | Hochwert Deckel |  |  |  |  | [m] | F11.3 |  | 'KG202','Hochwert Deckel','double',
KG203 | Lagegenauigkeitsstufe Deckel | [5 empty] | I1 | 101 | 'KG203','Lagegenauigkeitsstufe Deckel','integer',
KG204 | Höhe Deckel |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3 |  | 'KG204','Höhe Deckel','double',
KG205 | Höhengenauigkeitsstufe Deckel | [5 empty] | I1 | 102 | 'KG205','Höhengenauigkeitsstufe Deckel','integer',
KG206 | Rechtswert Sohle |  |  |  |  | [m] | F11.3 |  | 'KG206','Rechtswert Sohle','double',
KG207 | Hochwert Sohle |  |  |  |  | [m] | F11.3 |  | 'KG207','Hochwert Sohle','double',
KG208 | Lagegenauigkeitsstufe Sohle | [5 empty] | I1 | 101 | 'KG208','Lagegenauigkeitsstufe Sohle','integer',
KG209 | Höhe Sohle |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3 |  | 'KG209','Höhe Sohle','double',
KG210 | Höhengenauigkeitstufe Sohle | [5 empty] | I1 | 102 | 'KG210','Höhengenauigkeitstufe Sohle','integer',
KG211 | Schachttiefe | x | x | x |  | [m] | F8.3 |  | 'KG211','Schachttiefe','double',
KG301 | Kanalart | x | x | x |  |  | A1 | 103 | 'KG301','Kanalart','string(1)',
KG302 | Kanalnutzung | x | x | x |  |  | A2 | 104 | 'KG302','Kanalnutzung','string(2)',
KG303 | Baujahr | [5 empty] | I4 |  | 'KG303','Baujahr','integer',
KG304 | Materialart |  | x | x |  |  | A4 | 105 | 'KG304','Materialart','string(4)',
KG305 | Knotenart | x | x | x |  |  | A1 | 116 | 'KG305','Knotenart','string(1)',
KG306 | Bauwerksart | x | x | x |  |  | A4 | 117 | 'KG306','Bauwerksart','string(4)',
KG307 | Schachtform |  | x | x |  |  | A1 | 118 | 'KG307','Schachtform','string(1)',
KG308 | Schachtlänge |  | x | x |  | [mm] | I5 |  | 'KG308','Schachtlänge','integer',
KG309 | Schachtbreite |  | x | x |  | [mm] | I5 |  | 'KG309','Schachtbreite','integer',
KG310 | Deckelform |  | x | x |  |  | A1 | 118 | 'KG310','Deckelform','string(1)',
KG311 | Deckelmaterial |  | x | x |  |  | A4 | 105 | 'KG311','Deckelmaterial','string(4)',
KG312 | Deckelklasse |  | x | x |  |  | A1 | 119 | 'KG312','Deckelklasse','string(1)',
KG313 | Deckelbreite |  | x | x |  | [mm] | I5 |  | 'KG313','Deckelbreite','integer',
KG314 | Deckellänge |  | x | x |  | [mm] | I5 |  | 'KG314','Deckellänge','integer',
KG315 | Deckel verschraubt |  | x | x |  |  | B1 |  | 'KG315','Deckel verschraubt','string',
KG316 | Gerinneform | [5 empty] | A1 | 118 | 'KG316','Gerinneform','string(1)',
KG317 | Gerinnematerial | [5 empty] | A4 | 105 | 'KG317','Gerinnematerial','string(4)',
KG318 | Gerinnebreite |  |  |  |  | [mm] | I5 |  | 'KG318','Gerinnebreite','integer',
KG319 | Gerinnelänge |  |  |  |  | [mm] | I5 |  | 'KG319','Gerinnelänge','integer',
KG320 | Bermematerial | [5 empty] | A4 | 105 | 'KG320','Bermematerial','string(4)',
KG321 | Innenschutz | x | x | x |  |  | A1 | 120 | 'KG321','Innenschutz','string(1)',
KG322 | Innenschutzmaterial | x | x | x |  |  | A4 | 105 | 'KG322','Innenschutzmaterial','string(4)',
KG323 | Steighilfe |  | x | x |  |  | A3 | 121 | 'KG323','Steighilfe','string(3)',
KG324 | Anzahl Steigeisen |  | x | x |  |  | I3 |  | 'KG324','Anzahl Steigeisen','integer',
KG325 | Steighilfenwerkstoff | [5 empty] | A4 | 122 | 'KG325','Steighilfenwerkstoff','string(4)',
KG326 | Messtechnik | x | x | x |  |  | A1 | 123 | 'KG326','Messtechnik','string(1)',
KG401 | Funktionszustand | x | x | x |  |  | A1 | 109 | 'KG401','Funktionszustand','string(1)',
KG402 | Eigentum | [5 empty] | A2 | 110 | 'KG402','Eigentum','string(2)',
KG403 | Wasserschutzzone |  |  | x |  |  | A4 | 111 | 'KG403','Wasserschutzzone','string(4)',
KG404 | Lage im Verkehrsraum | x | x | x |  |  | A2 | 112 | 'KG404','Lage im Verkehrsraum','string(2)',
KG405 | Grundwasserstand |  |  | x |  |  | A1 | 113 | 'KG405','Grundwasserstand','string(1)',
KG406 | Überschwemmungsgebiet | [5 empty] | A1 | 114 | 'KG406','Überschwemmungsgebiet','string(1)',
KG407 | Status Daten | x | x | x |  |  | A1 | 115 | 'KG407','Status Daten','string(1)',
KG408 | Einstauhäufigkeit |  |  | x |  |  | A1 | 125 | 'KG408','Einstauhäufigkeit ','string(1)',
KG409 | Bodengruppe |  |  | x |  |  | A2 | 126 | 'KG409','Bodengruppe','string(2)',
KG998 | Dokument | [5 empty] | M |  | 'KG998','Dokument','string',
KG999 | Bemerkung | x | x | x |  |  | M |  | 'KG999','Bemerkung','string',
KI001 | Auftraggeber | x | x | x |  |  | M |  | 'KI001','Auftraggeber','string',
KI002 | Projektnummer | x | x | x |  |  | A8 |  | 'KI002','Projektnummer','string(8)',
KI003 | Inspektionsnummer | [5 empty] | I4 |  | 'KI003','Inspektionsnummer','integer',
KI004 | Inspektionsgrund |  | x | x |  |  | A1 | 201 | 'KI004','Inspektionsgrund','string(1)',
KI005 | Kodiersystem |  | x | x |  |  | A20 | 202 | 'KI005','Kodiersystem','string(20)',
KI006 | Eingesetzes Kamerasystem | [5 empty] | M |  | 'KI006','Eingesetzes Kamerasystem','string',
KI007 | Bearbeitungsstatus | x | x | x |  |  | A2 | 215 | 'KI007','Bearbeitungsstatus','string(2)',
KI008 | Bearbeitungshinweis | [5 empty] | M |  | 'KI008','Bearbeitungshinweis','string',
KI101 | vertikaler Bezugspunkt |  | x | x |  |  | A5 | 210 | 'KI101','vertikaler Bezugspunkt','string(5)',
KI102 | Bezugspunkt am Umfang |  | x | x |  |  | A5 | 211 | 'KI102','Bezugspunkt am Umfang','string(5)',
KI103 | Inspektionsart |  | x | x |  |  | A3 | 203 | 'KI103','Inspektionsart','string(3)',
KI104 | Inspektionsdatum |  | x | x |  |  | D10 |  | 'KI104','Inspektionsdatum','string',
KI105 | Inspektionszeit |  | x | x |  |  | A8 |  | 'KI105','Inspektionszeit','string(8)',
KI106 | Wetter | [5 empty] | A7 | 204 | 'KI106','Wetter','string(7)',
KI107 | Reinigung |  | x | x |  |  | A1 | 205 | 'KI107','Reinigung','string(1)',
KI108 | Temperatur |  |  |  |  | [Celsius] | I3 |  | 'KI108','Temperatur','integer',
KI109 | Vorflutsicherung |  | x | x |  |  | A1 | 206 | 'KI109','Vorflutsicherung','string(1)',
KI110 | Wasserspiegel |  |  |  |  | % | I3 |  | 'KI110','Wasserspiegel','integer',
KI111 | Firma |  | x | x |  |  | M |  | 'KI111','Firma','string',
KI112 | Inspekteur |  | x | x |  |  | M |  | 'KI112','Inspekteur','string',
KI113 | Bauleitung |  | x | x |  |  | M |  | 'KI113','Bauleitung','string',
KI114 | Videospeichermedium |  | x | x |  |  | A4 | 207 | 'KI114','Videospeichermedium','string(4)',
KI115 | Name des Speichermediums |  | x | x |  |  | M |  | 'KI115','Name des Speichermediums','string',
KI116 | Dateiname digitales Video |  | x | x |  |  | M |  | 'KI116','Dateiname digitales Video','string',
KI117 | Fotospeichermedium |  | x | x |  |  | A7 | 208 | 'KI117','Fotospeichermedium','string(7)',
KI118 | Digitaler Fotoname |  | x | x |  |  | M |  | 'KI118','Digitaler Fotoname','string',
KI119 | Betriebssicher | [5 empty] | B1 |  | 'KI119','Betriebssicher','string',
KI120 | Konusrichtig | [5 empty] | B1 |  | 'KI120','Konusrichtig','string',
KI121 | Umgebungsluft | [5 empty] | A1 | 212 | 'KI121','Umgebungsluft','string(1)',
KI122 | Umgebungsfoto | [5 empty] | M |  | 'KI122','Umgebungsfoto','string',
KI201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209 | 'KI201','Meldung','string(1)',
KI202 | Datum der Meldung |  | x | x |  |  | D10 |  | 'KI202','Datum der Meldung','string',
KI203 | Melder |  | x | x |  |  | M |  | 'KI203','Melder','string',
KI204 | Datum der Beurteilung |  |  | x |  |  | D10 |  | 'KI204','Datum der Beurteilung','string',
KI205 | Beurteiler |  |  | x |  |  | M |  | 'KI205','Beurteiler','string',
KI206 | max. Knotenklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'KI206','max. Knotenklasse Dichtheit','integer',
KI207 | max. Knotenklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'KI207','max. Knotenklasse Standsicherheit','integer',
KI208 | max. Knotenklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'KI208','max. Knotenklasse Betriebssicherheit','integer',
KI209 | Zustandspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I3 |  | 'KI209','Zustandspunkte Dichtheit','integer',
KI210 | Zustandspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I3 |  | 'KI210','Zustandspunkte Standsicherheit','integer',
KI211 | Zustandspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I3 |  | 'KI211','Zustandspunkte Betriebssicherheit','integer',
KI212 | Bewertungspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I4 |  | 'KI212','Bewertungspunkte Dichtheit','integer',
KI213 | Bewertungspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I4 |  | 'KI213','Bewertungspunkte Standsicherheit','integer',
KI214 | Bewertungspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I4 |  | 'KI214','Bewertungspunkte Betriebssicherheit','integer',
KI215 | Sanierungsbedarfszahl |  |  | x |  |  | I5 |  | 'KI215','Sanierungsbedarfszahl','integer',
KI216 | Beurteilung (Klasse) |  |  | x |  |  | I1 |  | 'KI216','Beurteilung (Klasse)','integer',
KI217 | Priorität |  |  | x |  |  | I10 |  | 'KI217','Priorität','integer',
KI998 | Dokument |  |  | x |  |  | M |  | 'KI998','Dokument','string',
KI999 | Bemerkung |  | x | x |  |  | M |  | 'KI999','Bemerkung','string',
KZ001 | Tiefe |  | x | x |  | [m] | F7.2 |  | 'KZ001','Tiefe','double',
KZ002 | Kode |  | x | x |  |  | A5 |  | 'KZ002','Kode','string(5)',
KZ014 | Charakterisierung 1 |  | x | x |  |  | A6 |  | 'KZ014','Charakterisierung 1','string(6)',
KZ015 | Charakterisierung 2 |  | x | x |  |  | A2 |  | 'KZ015','Charakterisierung 2','string(2)',
KZ003 | Quantifizierung 1 |  | x | x |  | [*] | F7.1 |  | 'KZ003','Quantifizierung 1','double',
KZ004 | Quantifizierung 2 |  | x | x |  | [*] | F7.1 |  | 'KZ004','Quantifizierung 2','double',
KZ005 | Streckenschaden |  | x | x |  |  | A3 |  | 'KZ005','Streckenschaden','string(3)',
KZ006 | Position Beginn |  | x | x |  |  | A2 |  | 'KZ006','Position Beginn','string(2)',
KZ007 | Position Ende |  | x | x |  |  | A2 |  | 'KZ007','Position Ende','string(2)',
KZ008 | Videozählerstand (Ansteuerwert zum Filmdokument) | [5 empty] | M |  | 'KZ008','Videozählerstand (Ansteuerwert zum Filmdokument)','string',
KZ009 | Bildname |  | x | x |  |  | M |  | 'KZ009','Bildname','string',
KZ010 | Langtext des Zustandes |  | x | x |  |  | M |  | 'KZ010','Langtext des Zustandes','string',
KZ011 | Verbindung |  | x | x |  |  | A1 |  | 'KZ011','Verbindung','string(1)',
KZ013 | Schachtbereich |  | x | x |  |  | A3 | 124 | 'KZ013','Schachtbereich','string(3)',
KZ016 | Punktuelle Reparatur | [5 empty] | A1 | 214 | 'KZ016','Punktuelle Reparatur','string(1)',
KZ017 | Standardisierte Anmerkung |  | x | x |  |  | A2 |  | 'KZ017','Standardisierte Anmerkung ','string(2)',
KZ201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209 | 'KZ201','Meldung','string(1)',
KZ202 | Datum der Meldung |  | x | x |  |  | D10 |  | 'KZ202','Datum der Meldung','string',
KZ203 | Melder |  | x | x |  |  | M |  | 'KZ203','Melder','string',
KZ204 | Datum der Klassifizierung |  |  | x |  |  | D10 |  | 'KZ204','Datum der Klassifizierung','string',
KZ205 | Klassifizierer |  |  | x |  |  | M |  | 'KZ205','Klassifizierer','string',
KZ206 | Zustandsklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'KZ206','Zustandsklasse Dichtheit','integer',
KZ207 | Zustandsklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'KZ207','Zustandsklasse Standsicherheit','integer',
KZ208 | Zustandsklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1 |  | 'KZ208','Zustandsklasse Betriebssicherheit','integer',
KZ997 | Platzhalter für kameraspezifische Kennung | [5 empty] | M |  | 'KZ997','Platzhalter für kameraspezifische Kennung','string',
KZ998 | Dokument | [5 empty] | M |  | 'KZ998','Dokument','string',
KZ999 | Bemerkung |  | x | x |  |  | M |  | 'KZ999','Bemerkung','string',
RT001 | Tabelle | [*] | [*] | [*] |  |  | A3
RT002 | Schlüssel | [*] | [*] | [*] |  |  | V
RT003 | Kurztext | [5 empty] | V
RT004 | Langtext | [*] | [*] | [*] |  |  | M
RT999 | Bemerkung | [*] | [*] | [*] |  |  | M
[*] | nach Bedarf in Abhängikeit

## Referenz
Kennung | Feldbezeichnung | Typ A | Typ B | Typ D | Typ Z | Einheit | Format | Referenz-tabelle
GO002 | Geometrieobjektkennung | x | x | x |  |  | A10 | 300
GO003 | Geometrieobjekttyp | x | x | x |  |  | A10 | 301
GP002 | Angabe des Koordinatensystems | x | x | x |  |  | A3 | 302
GP008 | Lagegenauigkeit | x | x | x |  |  | A1 | 101
GP009 | Höhengenauigkeit | x | x | x |  |  | A1 | 102
GP010 | Angabe des Höhensystems | x | x | x |  |  | A3 | 303
GP101 | Punkttyp bei Kreisbogen | [*] | [*] | [*] |  |  | A1 | 304
HG203 | Lagegenauigkeitsstufe Rohrsohle oben | [5 empty] | I1 | 101
HG205 | Höhengenauigkeitsstufe Rohrsohle oben | [5 empty] | I1 | 102
HG208 | Lagegenauigkeitsstufe Rohrsohle unten | [5 empty] | I1 | 101
HG210 | Höhengenauigkeitsstufe Rohrsohle unten | [5 empty] | I1 | 102
HG301 | Kanalart | x | x | x |  |  | A1 | 103
HG302 | Kanalnutzung | x | x | x |  |  | A2 | 104
HG304 | Materialart | x | x | x |  |  | A4 | 105
HG305 | Profilart | x | x | x |  |  | A2 | 106
HG308 | Profilauskleidung | x | x | x |  |  | A1 | 107
HG309 | Profilauskleidungsmaterial | x | x | x |  |  | A4 | 105
HG313 | Haltungsart | x | x | x |  |  | A1 | 108
HG315 | Status Profilangaben | x | x | x |  |  | A1 | 115
HG401 | Funktionszustand | x | x | x |  |  | A1 | 109
HG402 | Eigentum | [5 empty] | A2 | 110
HG403 | Wasserschutzzone |  |  | x |  |  | A4 | 111
HG404 | Lage im Verkehrsraum | x | x | x |  |  | A2 | 112
HG405 | Grundwasserstand |  |  | x |  |  | A1 | 113
HG406 | Überschwemmungsgebiet | [5 empty] | A1 | 114
HG407 | Status Daten | x | x | x |  |  | A1 | 115
HG408 | Einstauhäufigkeit |  |  | x |  |  | A1 | 125
HG409 | Bodengruppe |  |  | x |  |  | A2 | 126
HG411 | Lagerungsart | [5 empty] | A1 | 127
HI004 | Inspektionsgrund |  | x | x |  |  | A1 | 201
HI005 | Kodierystem |  | x | x |  |  | A20 | 202
HI007 | Bearbeitungsstatus | x | x | x |  |  | A2 | 215
HI103 | Inspektionsart |  | x | x |  |  | A3 | 203
HI106 | Wetter | [5 empty] | A7 | 204
HI107 | Reinigung |  | x | x |  |  | A1 | 205
HI109 | Vorflutsicherung |  | x | x |  |  | A1 | 206
HI114 | Videospeichermedium |  | x | x |  |  | A4 | 207
HI117 | Fotospeichermedium |  | x | x |  |  | A7 | 208
HI201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209
HM002 | Messwerttyp | [5 empty] | A1 | 401
HZ016 | Punktuelle Reparatur | [5 empty] | A1 | 213
HZ201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209
KA001 | Bauteil |  | x | x |  |  | A3 | 124
KA002 | Material |  | x | x |  |  | A4 | 105
KA007 | Form |  | x | x |  |  | A1 | 118
KG203 | Lagegenauigkeitsstufe Deckel | [5 empty] | I1 | 101
KG205 | Höhengenauigkeitsstufe Deckel | [5 empty] | I1 | 102
KG208 | Lagegenauigkeitsstufe Sohle | [5 empty] | I1 | 101
KG210 | Höhengenauigkeitstufe Sohle | [5 empty] | I1 | 102
KG301 | Kanalart | x | x | x |  |  | A1 | 103
KG302 | Kanalnutzung | x | x | x |  |  | A2 | 104
KG304 | Materialart |  | x | x |  |  | A4 | 105
KG305 | Knotenart | x | x | x |  |  | A1 | 116
KG306 | Bauwerksart | x | x | x |  |  | A4 | 117
KG307 | Schachtform |  | x | x |  |  | A1 | 118
KG310 | Deckelform |  | x | x |  |  | A1 | 118
KG311 | Deckelmaterial |  | x | x |  |  | A4 | 105
KG312 | Deckelklasse |  | x | x |  |  | A1 | 119
KG316 | Gerinneform | [5 empty] | A1 | 118
KG317 | Gerinnematerial | [5 empty] | A4 | 105
KG320 | Bermematerial | [5 empty] | A4 | 105
KG321 | Innenschutz | x | x | x |  |  | A1 | 120
KG322 | Innenschutzmaterial | x | x | x |  |  | A4 | 105
KG323 | Steighilfe |  | x | x |  |  | A3 | 121
KG325 | Steighilfenwerkstoff | [5 empty] | A4 | 122
KG326 | Messtechnik | x | x | x |  |  | A1 | 123
KG401 | Funktionszustand | x | x | x |  |  | A1 | 109
KG402 | Eigentum | [5 empty] | A2 | 110
KG403 | Wasserschutzzone |  |  | x |  |  | A4 | 111
KG404 | Lage im Verkehrsraum | x | x | x |  |  | A2 | 112
KG405 | Grundwasserstand |  |  | x |  |  | A1 | 113
KG406 | Überschwemmungsgebiet | [5 empty] | A1 | 114
KG407 | Status Daten | x | x | x |  |  | A1 | 115
KG408 | Einstauhäufigkeit |  |  | x |  |  | A1 | 125
KG409 | Bodengruppe |  |  | x |  |  | A2 | 126
KI004 | Inspektionsgrund |  | x | x |  |  | A1 | 201
KI005 | Kodiersystem |  | x | x |  |  | A20 | 202
KI007 | Bearbeitungsstatus | x | x | x |  |  | A2 | 215
KI101 | vertikaler Bezugspunkt |  | x | x |  |  | A5 | 210
KI102 | Bezugspunkt am Umfang |  | x | x |  |  | A5 | 211
KI103 | Inspektionsart |  | x | x |  |  | A3 | 203
KI106 | Wetter | [5 empty] | A7 | 204
KI107 | Reinigung |  | x | x |  |  | A1 | 205
KI109 | Vorflutsicherung |  | x | x |  |  | A1 | 206
KI114 | Videospeichermedium |  | x | x |  |  | A4 | 207
KI117 | Fotospeichermedium |  | x | x |  |  | A7 | 208
KI121 | Umgebungsluft | [5 empty] | A1 | 212
KI201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209
KZ013 | Schachtbereich |  | x | x |  |  | A3 | 124
KZ016 | Punktuelle Reparatur | [5 empty] | A1 | 214
KZ201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209

## Referenztabellen
Referenz-tabelle | Wert | bezeichnung
101 | 1 | durch Vermessung ermittelt
101 | 7 | kopiert von "Deckel"
101 | 11 | GPS-Messung
101 | 8 | geortet
101 | 6 | berechnet
101 | 2 | digitalisiert
101 | 3 | Luftbildmessung
101 | 4 | geschaetzt
101 | 5 | unbestimmt
101 | 0 | kein Eintrag
102 | 1 | durch Vermessung ermittelt
102 | 7 | kopiert von "Deckel"
102 | 11 | GPS-Messung
102 | 8 | geortet
102 | 6 | berechnet
102 | 2 | digitalisiert
102 | 3 | Luftbildmessung
102 | 4 | geschaetzt
102 | 5 | unbestimmt
102 | 0 | kein Eintrag
103 | K | Freispiegelkanal
103 | DU | Dueker
103 | DO | Doppelhaltung
103 | G | Gewaesser
103 | GP | Geplanter Kanal
103 | D | Druckrohrleitung
103 | DS | Druckrohrltg. im Schutzrohr
103 | KS | Freispiegelkanal im Schutzrohr
103 | SO | Sonderkanal
103 | T | Toter Kanal
103 | GV | Gewaesser verrohrt
103 | KA | Keine Angabe
103 | OG | offener Graben
103 | QL | Quellleitung
103 | F | fiktiv
103 | DN | Drainageleitung
104 | R | Regenwasser
104 | S | Schmutzwasser
104 | M | Mischwasser
104 | U | unbekannt
104 | E | Entlastungshltg
104 | D | Drainagewasser
105 | KA | Keine Angabe
105 | B | Beton
105 | STZ | Steinzeug
105 | AZ | Asbestzement
105 | BKU | Beton mit intgr. PVC-Innauskle
105 | CNS | Edelstahl
105 | SB | Stahlbeton
105 | SM | Sondermaterial
105 | STZv | Steinzeug wandverstaerkt
105 | ST | Stahl
105 | STZB | Steinzeug m. Betonummantelung
105 | GFK | Glasfaserverst. Kunststoff
105 | GG | Grauguss
105 | GGG | Duktiles Gusseisen
105 | MA | Mauerwerk
105 | MAB | Mauerwerk / Betonaufsatz
105 | PEHD | Polyethylen (High Density)
105 | PP | Polypropylen
105 | PVC | Polyvinylchlorid
105 | PVCB | Polyvinylchlorid m. Betonummantelung
105 | PVCr | Polyvinylchlorid Ultra-Rib
105 | P | Porosit
105 | VBK | Verbundrohr Beton/Kunststoff
106 | 0 | Kreisprofil
106 | 1 | Eiprofil 2:3
106 | 2 | Maulprofil 2:1.5
106 | 3 | Kreisprofil gestreckt 2:2.5
106 | 4 | Kreisprofil ueberhoeht 2:3
106 | 10 | Kombirohr DN2400/400 N=1:3
106 | 23 | Geschl. Rechteckprofil 1:1
106 | 25 | Geschl. Rechteckprofil 1.2:1
106 | 26 | Geschl. Rechteckprofil 1.3:1
106 | 27 | Geschl. Rechteckprofil 1.4:1
106 | 28 | Geschl. Rechteckprofil 1.5:1
106 | 32 | Geschl. Rechteckprofil 1.9:1
106 | 33 | Geschl. Rechteckprofil 2:1
106 | 40 | Offenes Trapezprofil 1:1,N=1:1
106 | 41 | Offenes Trapezprofil 1.5:1,N=1:1
106 | 42 | Offenes Trapezprofil 2:1,N=1:1
106 | 43 | Offenes Trapezprofil 1:1.5,N=1:1
106 | 44 | Offenes Trapezprofil 1:2,N=1:1
106 | 45 | Bach/Trapezprofil 1:1,N=1:1.5
106 | 46 | Bach/Trapezprofil 1.5:1,N=1:1.5
106 | 47 | Bach/Trapezprofil 2:1,N=1:1.5
106 | 48 | Bach/Trapezprofil 1:1.5,N=1:1.5
106 | 75 | Sonderprofil 1.28:1
106 | 76 | Sonderprofil 1.30:1
106 | 77 | Sonderprofil 1.75:1
106 | 78 | Sonderprofil 0.83:1
106 | 91 | Kreis-Sonderprofil 1x400/1x700
106 | 92 | Kreis-Sonderprofil 2x900
106 | 93 | Kreis-Sonderprofil 2x600
106 | 94 | Kreis-Sonderprofil 2x150
106 | 99 | Keine Angabe
106 | 5 | KOMBIROHR DN1500/300,N=1:3
106 | 6 | KOMBIROHR DN1600/300,N=1:3
106 | 7 | KOMBIROHR DN1800/400,N=1:3
106 | 8 | KOMBIROHR DN2000/400,N=1:3
106 | 9 | KOMBIROHR DN2200/400,N=1:3
106 | 12 | KOMBIROHR DN2800/400,N=1:3
106 | 13 | EI/UEBERHOEHT B:H=2:3.5
106 | 14 | EI/BREIT B:H=2:2.5
106 | 15 | EI/GEDRUECKT B:H=2:2
106 | 16 | DRACHENQUERSCHNITT B:H=2:2
106 | 17 | MAUL/GESTRECKT B:H=2:1.75
106 | 18 | MAUL/UEBERHOEHT B:H=2:2
106 | 74 | Sonderprofil 1:1
106 | 51 | Sonderprofil 6.32:1
106 | 52 | Sonderprofil 1.55:1
106 | 53 | Rechteckprofil 0.75:1
106 | 54 | Rechteckprofil 1.11:1
106 | 55 | Rechteckprofil 1.23:1
106 | 56 | Rechteckprofil 1.33:1
106 | 57 | Rechteckprofil 1.36:1
106 | 58 | Rechteckprofil 1.45:1
106 | 59 | Rechteckprofil 1.54:1
106 | 60 | Rechteckprofil 1.56:1
106 | 61 | Rechteckprofil 1.89:1
106 | 62 | Rechteckprofil 2.13:1
106 | 63 | Rechteckprofil 2.29:1
106 | 64 | Rechteckprofil 4:1
106 | 65 | Rechteckprofil 1.13:1
106 | 66 | Rechteckprofil 3:1
106 | 67 | Rechteckprofil 1.4:1
106 | 68 | Rechteckprofil 2.125:1
106 | 69 | Rechteckprofil 1.9:1
106 | 70 | Sonderprofil (70)1.82:1
106 | 71 | Sonderprofil (71)1.82:1
106 | 72 | Sonderprofil (72)1.82:1
106 | 49 | Bach/Trapezprofil 1:2,N=1:1.5
106 | 73 | Sonderprofil 0.57:1
106 | 19 | HAUBENPROFIL B:H=2:2.5
106 | 20 | PARABELQUERSCHNITT B:H=2:2
106 | 21 | MAUL/GEDRUECKT B:H=2:1.25
106 | 22 | MAUL/GESTAUCHT B:H=2:1
106 | 24 | RECHTECK/ZU B:H=1.1:1
106 | 29 | RECHTECK/ZU B:H=1.6:1
106 | 30 | RECHTECK/ZU B:H=1.7:1
106 | 31 | RECHTECK/ZU B:H=1.8:1
106 | 34 | RECHTECK/ZU B:H=2.5:3
106 | 35 | RECHTECK/ZU B:H=2.5:3.5
106 | 36 | RECHTECK/ZU B:H=2.5:3.75
106 | 37 | RECHTECK/ZU B:H=2.5:4
106 | 38 | RECHTECK/ZU B:H=2.5:4.5
106 | 39 | RECHTECK/ZU B:H=2.5:4.75
106 | 100 | Kreis-Sonderprofil 2x300
106 | 101 | Kreis-Sonderprofil 2x400
106 | 102 | Kreis-Sonderprofil 1x300/1x400
106 | 103 | Kreis-Sonderprofil 1x300/1x500
106 | 104 | Kreis-Sonderprofil 1x500/1x900
106 | 105 | Kreisprofil innen
106 | 106 | Ei
106 | 175 | Kastenprofil 1750 x 750
107 | 0 | keine Auskleidung
107 | 1 | Auskleidung werkseitig eingebracht
107 | 2 | Spritzauskleidung
107 | 3 | Vor-Ort-Auskleidung
107 | 4 | abschnittsweise Auskleidung
107 | 5 | Auskleidung mittels einzelner Rohre
107 | 6 | Schlauchrelining
107 | 7 | Auskleidung mittels Endlosrohren
107 | 8 | Close-Fit Auskleidung
107 | 9 | Wickelrohrrelining
107 | 99 | Keine Angabe
108 | A | Kanal
108 | B | Anschlussleitung
108 | C | Entlastungsleitung
108 | Z | Sonstige
109 | 0 | in Betrieb
109 | 1 | geplant (temporär)
109 | 2 | fiktiv
109 | 3 | außer Betrieb genommen
109 | 4 | außer Betrieb genommen (verdämmt)
109 | 5 | unbekannt
109 | 6 | neu (temporär)
109 | 7 | geändert (temporär)
109 | 8 | gelöscht (temporär)
110 | A | Uebernommen,BW=J,UH=J,kalk.Z=N
110 | G | Gemeindeeigentum,BW=J,UH=J
110 | H | Hausanschluss
110 | K | And.oeffentl.Traeger,BW=N,UH=N
110 | L | Landeseigentum
110 | P | Privateigentum,BW=N,UH=N
110 | S | Sonderbauwerk,BW=N,UH=J
110 | W | Wasserverb. Obere Lippe (WOL)
110 | U | unbekannt
112 | 101 | Seitenstreifen, Bankette
112 | 102 | Grünstreifen
112 | 103 | Böschung
112 | 104 | Rasenfläche
112 | 105 | Grünanlage
112 | 106 | Wirtschaftsweg unbefestigt
112 | 107 | landwirtsch. Fläche
112 | 108 | Bachbett
112 | 109 | Wald
112 | 201 | generell
112 | 202 | Gehweg
112 | 203 | Radweg
112 | 204 | Geh- und Radweg
112 | 205 | Fußgängerzone
112 | 206 | Parkplatz
112 | 207 | Wirtschaftsweg befestigt
112 | 208 | Nebenstraße, Weg
112 | 209 | Gleisanlage
112 | 301 | Hauptverkehrsstraße, Industriestraße
112 | 0 | keine Angabe
116 | S | Schächte
116 | R | Revisionsschächte
116 | A | Anschlusspunkte
116 | B | Bauwerke
117 | ZES | Einstiegschacht
117 | ZEXL | Einstiegsschacht > 1.0 m (nicht mehr verwenden!)
117 | ZKS | Kontrollschacht (nicht begehbar)
117 | ZTA | Tangentialschacht
117 | ZVS | verdeckter Schacht
117 | ZFI | fiktiver Schacht
117 | ZAU | fiktiver Schacht als Abmauerung
117 | ZSI | Sickerschacht
117 | ZFS | Fallschacht
117 | ZSS | Spülschacht
117 | ZWS | Wirbelfallschacht
117 | ZZWI | Zwillingsschacht
117 | ZDUE | Düker
117 | ZSO | Sonderschacht
117 | ZIDM | Schacht mit induktiver Durchflussmessung
117 | ZOPS | Schacht mit offenem Pumpensumpf
117 | ZSA | Schacht mit Straßenablauf
117 | ZSN | Schacht mit Notüberlauf
117 | ZMOE | Mönch
117 | ZVT | Verteilerbauwerk
117 | ZAL | Auslaufbauwerk
117 | ZEL | Einlaufbauwerk
117 | ZDRO | Drosselbauwerk
117 | ZPW | Pumpwerk
117 | ZSB | Schieberbauwerk
117 | ZKB | Kurvenbauwerk
117 | ZVB | Verbindungsbauwerk
117 | ZREB | Regenbecken
117 | ZRKB | Regenklärbecken
117 | ZRUE | Regenüberlauf
117 | ZABU | Absturzbauwerk mit Untersturz
117 | ZABA | Absturzbauwerk mit Untersturz Außen
117 | ZABI | Absturzbauwerk mit Untersturz Innen
117 | ZABK | Absturzbauwerk mit Kaskaden
117 | ZABS | Absturzbauwerk mit Schussrinne
117 | ZDRE | Reinigungsschacht einer Druckrohrleitung
117 | ZDBE | Belüftungsschacht einer Druckrohrleitung
117 | ZSD | Schieber einer Druckrohrleitung
117 | ZDMU | Muffe einer Druckrohrleitung
117 | ZELS | Einleitungsstelle (nicht mehr verwenden!)
117 | ZESR | rechteckiger Schacht (nicht mehr verwenden!)
117 | ZTOT | Toter Schacht
117 | ZKA | Keine Angabe
117 | REV | Revisionsschacht (siehe dazu Revisionsschachtart)
117 | R | Revisionsschacht
117 | RV | Revisionsschacht verdeckt
117 | RUP | Übergabepunkt des Grundstücksanschlusses
117 | RHK | Hauskontrollschacht
117 | RFI | fiktiver Revisionsschacht
117 | RSA | Straßenablauf
117 | RUEP | Untersuchungsendpunkt
117 | RR | Regenfallrohr
117 | ROE | Revisionsöffnung
117 | RAO | Aussenschacht offene Rinne
117 | RRU | Regenüberlauf
117 | RSPW | Schmutzwasserpumpwerk
117 | RDBE | Druckrohrleitung Belüftungsschacht
117 | RDRE | Druckrohrleitung Reinigungsschacht
117 | RNA | Nachrichtlich, genaue Lage unbekannt
117 | RINF | Information
117 | RKA | Keine Angabe
117 | AP | Anschlusspunkt allgemein
117 | 1 | Sonstiges Speicherbauwerk
117 | 2 | Sonstige Anlage
117 | 3 | Kläranlage
117 | 4 | Auslaufbauwerk
117 | 5 | Pumpe
117 | 6 | Wehr-/Überlauf
117 | 7 | Drossel
117 | 8 | Schieber
117 | 9 | Pumpwerk
117 | 10 | Kombinationsanlage
117 | 11 | Mulde-/Teich-Versickerung
117 | 12 | Rohr-/Rigolen-Versickerung
117 | 13 | Versickerungsschacht
117 | 14 | Versickerungsfläche
117 | 15 | Regenwasser-Nutzungsanlage
117 | 16 | Einlaufbauwerk
117 | 17 | Becken
117 | 18 | Rechen
117 | 19 | Sieb
117 | 21 | Spring-Überlauf
117 | 22 | Sonstige Armatur
117 | 23 | Schlammfang
117 | 24 | Lf-Abscheider
117 | 25 | Stärke-Abscheider
117 | 26 | Fett-Abscheider
117 | 27 | Emulsionsspaltanlage
117 | 28 | Stapelbecken
117 | 29 | Neutralisationsanlage
117 | 30 | Sonstiges Bauwerk
117 | 31 | Sonstige Versickerungsanlage
118 | 0 | Keine Angabe
118G | 0 | Kreis bis Kämpfer
118G | 1 | Kreis bis Scheitel
118G | 2 | Rechteck bis Kämpfer
118G | 3 | Rechteck bis Scheitel
118G | 4 | geschlossenes Gerinne
118G | 5 | Schussrinne
118G | 6 | Kaskade
118G | 9 | wenn keine der aufgeführten Quellen zutrifft
120 | 0 | keine Angabe
120 | 1 | Beschichtung werkseitig
120 | 2 | Vollauskleidung werkseitig
120 | 3 | Vollauskleidung vor Ort
120 | 4 | Auskleidung untere Schachtzone vor Ort
126 | 0 | generell
126 | 1 | Klasse 3-6
126 | 2 | Klasse 2
126 | 3 | Klasse 7
126 | 4 | Zuschlagpreis Klasse 2
126 | 5 | Zuschlagpreis Klasse 7
127 | 1 | Sandunterbettung
127 | 2 | Sandumbettung
127 | 3 | Betonsohle
127 | 4 | Betonummantelung
127 | 0 | keine Angabe
128 | H | Abwasserkanal
128 | K | Knoten
128 | L | Abwasserleitung
128 | A | Anschluss
201 | 0 | keine Angabe
201 | 1 | Insp. (SüwV-Kan)
201 | 2 | Insp. (Neubauabnahme)
201 | 3 | Insp. (Gewährleistung)
201 | 4 | Insp. (Zustand)
201 | 5 | Insp. (San.-Abnahme)
201 | 6 | Koordinierung
201 | 7 | Schachtinspektion - TV
201 | 8 | Anschlussuntersuchung
202 | 1 | Paderborn; DIN EN 13508-2
202 | EN13508 | Paderborn; DIN EN 13508-2/DWA-M 149-2:2011-08
202 | ATVM143 | Paderborn; ATV-M 143
202 | EN13508-2014-07 | Paderborn; DIN EN 13508-2/DWA-M 149-2:2014-07
203 | 0 | Satellitenkamera
203 | 1 | Schiebekamera
203 | 2 | selbstfahrende Kamera
203 | 3 | andere Kameratechnik
203 | 4 | Schachtkamera
204 | 0 | keine Angabe
204 | 1 | Trocken
204 | 2 | Regen
204 | 3 | Frost
204 | 4 | Schnee
205 | J | Wurde vor Inspektion gereinigt
205 | N | Wurde vor Inspektion nicht gereinigt
206 | 1 | Untersuchung ohne Vorflutsicherung
206 | 2 | Untersuchung mit Vorflutsicherung
206 | 3 | Zufluss von oberhalb teilweise abgesperrt
206 | 4 | Seitenzuläufe abgesperrt
206 | 5 | Zufluss von unterhalb (Rückstau) abgesperrt
206 | 6 | andere Maßnahme getroffen
207 | 1 | VHS-Videoband
207 | 2 | SVHS-Videoband
207 | 3 | CD-ROM
207 | 4 | Digital Versatile Disk
207 | 5 | Magneto Optical Disk
207 | 6 | sonst. Wechseldatenträger
210 | 1 | Sohllage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung
210 | 2 | Oberkante der Abdeckung
210 | 3 | Nationaler Bezugspunkt
210 | 4 | Lokaler Bezugspunkt
211 | 1 | niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr
211 | 2 | niedrigstes abgehendes Rohr bei 6 Uhr
300 | B | Knoten
300 | D | Deckel
300 | G | Gerinne
300 | H | Haltung
300 | AP | Anschlusspunkt
300 | LIN | Trennlinie
300 | KOP | Kanalbauwerk
300 | UMR | Umring
301 | Fl | Fläche
301 | Kr | Kreis
301 | L | Linie
301 | Pkt | Punkt
301 | Poly | Polylinie
302 | GK | Gauss-Krüger
302 | UTM | UTM
303 | 0 | unbekannt
303 | mNN | m. über NN
303 | NHN | Normalhöhenull
304 | B | Bogenpunkt
304 | M | Kreismittelpunkt
901 | AP | Anschlusspunkt
901 | AP#1 | Anschlusspunkt (Bestandsplan)
901 | DMP | Schachtdeckelmittelpunkt
901 | DMP#1 | Schachtdeckelmittelpunkt (Bestandsplan)
901 | AP#2 | Anschlusspunkt (Übersichtsplan)
901 | DMP#2 | Schachtdeckelmittelpunkt (Übersichtsplan)
901 | DMPA | Schachtdeckelmittelpunkt Ablauf
901 | DMPZ | Schachtdeckelmittelpunkt Zulauf
901 | FLP | Flächenschwerpunkt
901 | GOK | Höhenpunkt Geländeoberkante
901 | HP | Höhenpunkt allgemein
901 | KMP | Kreismittelpunkt
901 | KNT | Knotenmittelpunkt Versorgung
901 | KNT#1 | Knotenmittelpunkt Versorgung (Bestandsplan)
901 | KNT#2 | Knotenmittelpunkt Versorgung (Übersichtsplan)
901 | KOP | Koordinatenbezugspunkt / Referenzpunkt
901 | KOP#1 | Koordinatenbezugspunkt / Referenzpunkt (Bestandsplan)
901 | KOP#2 | Koordinatenbezugspunkt / Referenzpunkt (Übersichtsplan)
901 | KP | Knotenpunkt allgemein
901 | KP#1 | Knotenpunkt allgemein (Bestandsplan)
901 | KP#2 | Knotenpunkt allgemein (Übersichtsplan)
901 | LHP | Leitungs- / Haltepunkt
901 | PAU | Punktattribut unbekannt
901 | RAP | Rohranschlusspunkt
901 | RAP#1 | Rohranschlusspunkt (Bestandsplan)
901 | RAP#2 | Rohranschlusspunkt (Übersichtsplan)
901 | RAPA | Rohranschlusspunkt Ablauf
901 | RAPZ | Rohranschlusspunkt Zulauf
901 | SBW | Bauwerksrandpunkt
901 | SBWA | Bauwerksrandpunkt Ablauf
901 | SBWZ | Bauwerksrandpunkt Zulauf
901 | SMP | Schachtmittelpunkt
901 | SMP#1 | Schachtmittelpunkt (Bestandsplan)
901 | SMP#2 | Schachtmittelpunkt (Übersichtsplan)
901 | SMPA | Schachtmittelpunkt Ablauf
901 | SMPZ | Schachtmittelpunkt Zulauf
901 | ZLK | Zulauf Kläranlage

## Tabelle2
K | Freispiegelkanal
DU | Dueker
DO | Doppelhaltung
G | Gewaesser
GP | Geplanter Kanal
D | Druckrohrleitung
DS | Druckrohrltg. im Schutzrohr
KS | Freispiegelkanal im Schutzrohr
SO | Sonderkanal
T | Toter Kanal
GV | Gewaesser verrohrt
KA | Keine Angabe
OG | offener Graben
QL | Quellleitung
F | fiktiv
DN | Drainageleitung